## Therma+Hydro
|  |  | AES | AFAM IV-V | AFAM VI | ALAOJI NIPP | DELTA | EGBIN | GEREGU |  | GEREGU NIPP | IHOVBOR NIPP | JEBBA | KAINJI | OKPAI | OLORUNSOGO | OLORUNSOGO NIPP | OMOKU | OMOTOSHO | OMOTOSHO NIPP | RIVERS IPP | SAPELE | SAPELE NIPP | SHIRORO
| SUMIFS(MainData!M:M,MainData!E:E,"GENERATION - SITE - INSTALLED AVAILABLE CAPACITY MW",MainData!F:F,$A425) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  | AES | AFAM IV-V | AFAM VI | ALAOJI NIPP | DELTA | EGBIN | GEREGU | IBOM POWER | GEREGU NIPP | IHOVBOR NIPP | JEBBA | KAINJI | OKPAI | OLORUNSOGO | OLORUNSOGO NIPP | OMOKU | OMOTOSHO | OMOTOSHO NIPP | SAPELE | SAPELE NIPP | SHIRORO | TRANS AMADI
|  |  | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS / STEAM | GAS | GAS | GAS | GAS | HYDRO | HYDRO | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS / STEAM | GAS | HYDRO | GAS
|  |  | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | HYDRO | HYDRO | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | HYDRO | THERMAL
|  | Event Date | IPP-A | FGN | IoC | NIPP | FGN | FGN | FGN | IPP-A | NIPP | NIPP | FGN | FGN | IoC | FGN | NIPP | IPP-A | FGN | NIPP | FGN | NIPP | FGN | IPP-A
Apr | 2018 | 2018-04-01 | 0 | 1470 | 6575.46 | 0 | 11834.92 | 11761 | 1114.6 | 2163.65 | 2414.87 | 2550 | 9859 | 9020 | 4541 | 3054 | 0 | 1883.4 | 4021 | 2568.2 | 1167.2 | 4566.5 | 3317 | 1029.4 | 84911.2 | 3537.9667
Apr | 2018 | 2018-04-02 | 0 | 1930 | 6496.18 | 0 | 11725.6 | 11926 | 1556.3 | 1978.53 | 2462.63 | 2560 | 9482 | 8699 | 4379 | 3453 | 0 | 1859.2 | 3944 | 2530.5 | 1159 | 4020.3 | 3304 | 1033.4 | 84498.64 | 3520.7767
Apr | 2018 | 2018-04-03 | 0 | 1894 | 6915.07 | 0 | 11984.38 | 13127 | 4436 | 1832.41 | 2773.12 | 2580 | 6819 | 8488 | 4425 | 3924.4 | 0 | 1691.9 | 4092 | 2528.2 | 1158.3 | 3978.58 | 3278 | 82.1 | 86007.46 | 3583.6442
Apr | 2018 | 2018-04-04 | 0 | 1151 | 12573.95 | 0 | 11616.83 | 12957 | 6123.2 | 1636.97 | 3733 | 2590 | 5864 | 7339 | 4160 | 3279.6 | 0 | 1823.1 | 4085 | 2424.6 | 1161.9 | 2361.42 | 3256 | 0 | 88136.57 | 3672.3571
Apr | 2018 | 2018-04-05 | 0 | 0 | 5969.78 | 0 | 12979.78 | 12504 | 5592.5 | 1440.38 | 5291.26 | 2480 | 4707 | 6777 | 2548 | 3096.61 | 4292.3 | 1821.8 | 4188 | 2243.9 | 0 | 3973.71 | 3293 | 0 | 83199.02 | 3466.6258
Apr | 2018 | 2018-04-06 | 0 | 423 | 11360.6 | 0 | 9868.24 | 13163 | 4950.8 | 1715.86 | 5317.12 | 2510 | 5876 | 7930 | 4906 | 3101.31 | 0 | 1822 | 4063 | 2415.4 | 0 | 4883.07 | 3380 | 0 | 87685.4 | 3653.5583
Apr | 2018 | 2018-04-07 | 0 | 0 | 10794.97 | 0 | 11103.01 | 14784 | 5361.5 | 1581.49 | 4635.88 | 2320 | 5672 | 6453 | 4594 | 3182.59 | 0 | 1414.4 | 4160 | 2313.4 | 0 | 3350.7 | 3445 | 0 | 85165.94 | 3548.5808
Apr | 2018 | 2018-04-08 | 0 | 0 | 9292.79 | 0 | 10243.09 | 13494 | 5244.1 | 2089.71 | 3031.75 | 1530 | 5429 | 5101 | 2634 | 2941.81 | 1096 | 1747.8 | 3843 | 2213.6 | 0 | 2871.88 | 3560 | 0 | 76363.53 | 3181.8138
Apr | 2018 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 8167.6 | 0 | 10587.3 | 12488 | 4881.4 | 1625.97 | 2530.87 | 930 | 4881 | 5159 | 2594 | 2881.79 | 2098.2 | 1835.7 | 3915 | 2291.2 | 221.4 | 3837.64 | 4404 | 0 | 75330.07 | 3138.7529
Apr | 2018 | 2018-04-10 | 0 | 0 | 6199.3 | 0 | 10319.68 | 10875 | 6024.3 | 1738.36 | 2601.38 | 2240 | 4969 | 5205 | 2606 | 2868.71 | 2206.1 | 1674.8 | 3702 | 2329.3 | 1088.8 | 1595.03 | 3935 | 0 | 72177.76 | 3007.4067
Apr | 2018 | 2018-04-11 | 0 | 0 | 9026.16 | 0 | 13611.8 | 12875 | 7596.5 | 1996.97 | 2635.37 | 2260 | 6333 | 6243 | 2763 | 3331.81 | 1270.9 | 1770.2 | 4629 | 2372.2 | 1132.9 | 4155.34 | 4540 | 0 | 88543.15 | 3689.2979
Apr | 2018 | 2018-04-12 | 0 | 0 | 7222.61 | 0 | 11520.53 | 11055 | 5971.4 | 1786.39 | 2114.25 | 2170 | 5721 | 7169 | 2325 | 2836.5 | 279.4 | 1534.7 | 3743 | 1933.6 | 731.7 | 3024.18 | 4263 | 0 | 75401.26 | 3141.7192
Apr | 2018 | 2018-04-13 | 0 | 0 | 4475.5 | 0 | 8825.3 | 7552 | 8009 | 1393.45 | 3190.38 | 1176 | 5696 | 7499 | 2357 | 2839.19 | 2454.7 | 1538.9 | 3997 | 1982.3 | 0 | 3542.75 | 3807 | 0 | 70335.47 | 2930.6446
Apr | 2018 | 2018-04-14 | 0 | 0 | 5649.39 | 0 | 12982.41 | 11482 | 7610.8 | 1990.64 | 5614.62 | 630 | 4203 | 7523 | 2570 | 3789.12 | 4472.8 | 1766.5 | 4850 | 2247.8 | 0 | 4009.68 | 4551 | 0 | 85942.76 | 3580.9483
Apr | 2018 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 5969.78 | 0 | 12979.78 | 12504 | 5592.5 | 1440.38 | 5291.26 | 2480 | 4707 | 6777 | 2548 | 3096.61 | 4292.3 | 1821.8 | 4188 | 2243.9 | 0 | 3973.71 | 3293 | 0 | 83199.02 | 3466.6258
Apr | 2018 | 2018-04-16 | 0 | 0 | 6669.38 | 0 | 13345.19 | 12532 | 6732.9 | 2044.99 | 5141.24 | 2490 | 6985 | 7723 | 2743 | 4039.26 | 3793.3 | 1791.5 | 4597 | 2365.3 | 0 | 4133 | 4627 | 0 | 91753.06 | 3823.0442
Apr | 2018 | 2018-04-17 | 0 | 0 | 7385.17 | 0 | 13469.79 | 13054 | 6045.6 | 1818.99 | 5162.51 | 2480 | 5700 | 6982 | 4148 | 4635.15 | 1650.3 | 1723.6 | 4698 | 4591.1 | 0 | 4207.88 | 5169 | 0 | 92921.09 | 3871.7121
Apr | 2018 | 2018-04-18 | 0 | 0 | 9120.88 | 0 | 13334.2 | 12322 | 5776 | 1336.85 | 5413.49 | 2553.81 | 6692 | 7688 | 6581 | 4733.57 | 0 | 1699.6 | 4940 | 4366.4 | 562.7 | 4158 | 7294 | 0 | 98572.5 | 4107.1875
Apr | 2018 | 2018-04-19 | 0 | 0 | 12672.55 | 0 | 12352.26 | 12404 | 5201.4 | 140.18 | 5733.38 | 1439.19 | 5692 | 7500 | 5821 | 4537 | 0 | 1736.2 | 4693 | 4318.2 | 1139 | 4096.81 | 8194 | 0 | 97670.17 | 4069.5904
Apr | 2018 | 2018-04-20 | 0 | 0 | 9964.14 | 0 | 10838.28 | 11637 | 5294.9 | 354.49 | 3268.37 | 743.81 | 5155 | 6845 | 5631 | 4100.78 | 1156.9 | 1519.5 | 3605 | 2737.3 | 882 | 2797.81 | 5836 | 0 | 82367.28 | 3431.97
Apr | 2018 | 2018-04-21 | 0 | 0 | 10155.11 | 0 | 12391.72 | 11598 | 5418.3 | 1833.63 | 2419.76 | 2529.19 | 4531 | 6403 | 6134 | 3720.31 | 2410.8 | 1738.1 | 3734 | 2228.7 | 1060.3 | 3659.97 | 5610 | 0 | 87575.89 | 3648.9954
Apr | 2018 | 2018-04-22 | 0 | 243 | 11643.63 | 0 | 11884.09 | 11641 | 7551.2 | 2012.64 | 3050.87 | 2530.56 | 5590 | 7040 | 5018 | 3608.69 | 2598.7 | 1137.5 | 4014 | 2331.9 | 947.3 | 3964.34 | 7447 | 0 | 94254.42 | 3927.2675
Apr | 2018 | 2018-04-23 | 0 | 1459 | 11159.26 | 0 | 10968.55 | 11353 | 7145.7 | 1810.14 | 2978.25 | 2267.5 | 4850 | 6562 | 7412 | 3215.6 | 2794.9 | 1577.2 | 3564 | 2026.5 | 898.9 | 3211.81 | 6186 | 0 | 91440.31 | 3810.0129
Apr | 2018 | 2018-04-24 | 0 | 1481 | 10734.94 | 0 | 11120.18 | 11206 | 4623.3 | 1785.21 | 2515.37 | 2318.25 | 5904 | 7144 | 5347 | 3289.4 | 4428.8 | 1524.9 | 2737 | 1923.8 | 959.9 | 3999.16 | 6649 | 0 | 89691.21 | 3737.1338
Apr | 2018 | 2018-04-25 | 0 | 1482 | 10543.43 | 0 | 12529.03 | 12359 | 4921.6 | 1914.68 | 2307.51 | 2289.38 | 4352 | 6980 | 8272 | 3260 | 3479.7 | 904.5 | 2423 | 2228.1 | 958.1 | 2239.09 | 5347 | 0 | 88790.12 | 3699.5883
Apr | 2018 | 2018-04-26 | 0 | 1476 | 9488.88 | 0 | 12094.49 | 13096 | 7876 | 1571.88 | 2781.87 | 2310.62 | 4427 | 6840 | 7635 | 3363.72 | 2622.1 | 1440.1 | 2411 | 2302.6 | 597.4 | 3059.47 | 5368 | 0 | 90762.13 | 3781.7554
Apr | 2018 | 2018-04-27 | 0 | 1469 | 9592 | 0 | 11314.89 | 11862 | 6032.5 | 1984 | 2514.87 | 2312.81 | 5010 | 6809 | 7039 | 3426 | 2349.4 | 1762.9 | 2679 | 2249.1 | 329.7 | 2997.37 | 4356 | 0 | 86089.54 | 3587.0642
Apr | 2018 | 2018-04-28 | 0 | 1496 | 9612.36 | 0 | 12167.4 | 10408 | 5917.4 | 1901.61 | 2300.51 | 1454.38 | 5287 | 6884 | 6136 | 3367.5 | 2142.6 | 1847.7 | 3017 | 2307 | 1330.1 | 2753.48 | 5544 | 0 | 85874.04 | 3578.085
Apr | 2018 | 2018-04-29 | 0 | 1485 | 9576.82 | 0 | 12417.37 | 11081 | 6758.9 | 1978.46 | 2555.87 | 0 | 6062 | 6884 | 6195 | 3809.78 | 2095.5 | 1568.7 | 3127 | 2313 | 1174.4 | 3991 | 6485 | 0 | 89558.8 | 3731.6167
Apr | 2018 | 2018-04-30 | 0 | 1474 | 10066.66 | 0 | 12122.08 | 11459 | 7684.4 | 1943.35 | 2359.37 | 0 | 5496 | 5883 | 6443 | 3613.06 | 1770 | 1805.2 | 3236 | 2202.4 | 1055.9 | 3127.41 | 7325 | 0 | 89065.83 | 3711.0762
May | 2018 | 2018-05-01 | 0 | 1465 | 10260.97 | 0 | 12709.72 | 11188 | 3228.7 | 1866.46 | 2080.61 | 0 | 6050 | 6840 | 6596 | 4699.47 | 2787.8 | 1825.5 | 4197 | 2346.1 | 462 | 3786.1 | 7501 | 0 | 89890.43 | 3745.4346
May | 2018 | 2018-05-02 | 0 | 1411 | 9985.52 | 0 | 11748.16 | 12487 | 1401 | 2069.93 | 1951.87 | 390 | 5782 | 5995 | 6595 | 5699.03 | 2526.3 | 1680.1 | 5396 | 2339.5 | 0 | 3955.26 | 5594 | 0 | 87006.67 | 3625.2779
May | 2018 | 2018-05-03 | 0 | 1319 | 9093.65 | 0 | 10851.78 | 13203 | 1339.6 | 1144.75 | 1565.75 | 1270 | 4860 | 4537 | 4268 | 4313.29 | 729 | 851.2 | 3044 | 2187 | 894.6 | 3745.99 | 4916 | 0 | 74133.61 | 3088.9004
May | 2018 | 2018-05-04 | 0 | 1061 | 5352.39 | 0 | 11446.1 | 12187 | 1719.6 | 1963.03 | 2058.37 | 2150 | 5696 | 5037 | 3226 | 3245.59 | 2162.8 | 1722.6 | 2431 | 2113.7 | 1043.6 | 4021.03 | 6220 | 0 | 74856.81 | 3119.0338
May | 2018 | 2018-05-05 | 0 | 1479 | 5333.39 | 0 | 10339.3 | 14067 | 1683.7 | 1916.54 | 2109.13 | 2200 | 4728 | 4688 | 4447 | 3808.38 | 2862.7 | 1694.9 | 2401 | 1896.4 | 524.9 | 2528.72 | 6180 | 0 | 74888.06 | 3120.3358
May | 2018 | 2018-05-06 | 0 | 1399 | 3464.21 | 0 | 11058.88 | 12987 | 1722.9 | 2289.23 | 1907.75 | 2110 | 4955 | 4864 | 3738 | 3602.72 | 2624.4 | 1801.9 | 2432 | 2869.2 | 997.8 | 3894.73 | 6501 | 0 | 75219.72 | 3134.155
May | 2018 | 2018-05-07 | 0 | 855 | 3257.44 | 0 | 12569.83 | 13504 | 2756.7 | 2055.07 | 2408 | 2140.31 | 6180 | 5221 | 4817 | 3600.5 | 4386.7 | 1420.1 | 2594 | 4595.9 | 980.4 | 2124.8 | 7155 | 0 | 82621.75 | 3442.5729
May | 2018 | 2018-05-08 | 0 | 456 | 5832.13 | 0 | 11388.24 | 10737 | 1345.9 | 1808.64 | 1809.38 | 2001.81 | 5271 | 5578 | 4604 | 2964.88 | 4160.6 | 1038.8 | 2677 | 3095.5 | 976.7 | 2943.21 | 6964 | 0 | 75652.79 | 3152.1996
May | 2018 | 2018-05-09 | 0 | 849 | 6414.12 | 0 | 12249.06 | 12521 | 1652.3 | 1885.87 | 2132.49 | 2140 | 6191 | 5580 | 4624 | 3442.74 | 3057.6 | 898 | 3383 | 2337.7 | 1049.4 | 3646.47 | 7993 | 0 | 82046.75 | 3418.6146
May | 2018 | 2018-05-10 | 0 | 0 | 6428.14 | 0 | 10653.27 | 9979 | 1255 | 1809.77 | 2066.5 | 2150 | 5339 | 5124 | 4415 | 3281.5 | 0 | 842.7 | 3322 | 2265.2 | 1026.2 | 3354.34 | 5696 | 0 | 69007.62 | 2875.3175
May | 2018 | 2018-05-11 | 0 | 1032 | 7552.35 | 0 | 11496.77 | 9941 | 1344.8 | 1918.42 | 2094.51 | 2150 | 5758 | 5548 | 4551 | 3560.59 | 0 | 1635.1 | 3749 | 2348.4 | 1029.3 | 4074.69 | 8929 | 0 | 78712.93 | 3279.7054
May | 2018 | 2018-05-12 | 0 | 0 | 6596.89 | 0 | 10416.9 | 9533 | 1253.9 | 1774.46 | 1725.74 | 2150 | 5664 | 4862 | 4308 | 3157.97 | 0 | 1867.1 | 3140 | 2267.8 | 1140 | 4047.25 | 7305 | 0 | 71210.01 | 2967.0838
May | 2018 | 2018-05-13 | 0 | 0 | 6611.64 | 0 | 11575.23 | 10014 | 2296.9 | 1858.47 | 2342.76 | 2200 | 5310 | 4572 | 4447 | 3187.51 | 0 | 1881.6 | 3149 | 2267.1 | 1131 | 4184.64 | 7989 | 0 | 75017.85 | 3125.7438
May | 2018 | 2018-05-14 | 0 | 0 | 9713.99 | 0 | 12225 | 11099 | 360.1 | 1907.76 | 655.87 | 2120 | 6046 | 4922 | 6961 | 3155.93 | 0 | 1891.9 | 3322 | 2338.4 | 1037 | 4044.97 | 9636 | 0 | 81436.92 | 3393.205
May | 2018 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 12680.73 | 0 | 11673.23 | 9811 | 15.6 | 2047.03 | 0 | 1980 | 5490 | 5920 | 6916 | 3135.25 | 0 | 1873.2 | 3311 | 2299.6 | 1044.5 | 3990.21 | 7623 | 0 | 79810.35 | 3325.4313
May | 2018 | 2018-05-16 | 0 | 0 | 13634.99 | 0 | 13056.88 | 10692 | 0 | 1447.7 | 0 | 2290 | 5728 | 6396 | 7002 | 3138.13 | 0 | 1670.8 | 3247 | 2402.2 | 1029.6 | 4267.27 | 10734 | 0 | 86736.57 | 3614.0238
May | 2018 | 2018-05-17 | 0 | 0 | 9488.7 | 0 | 11031.55 | 9579 | 2176.3 | 1934.36 | 0 | 2247.88 | 4843 | 5697 | 6610 | 3088.28 | 314.6 | 1796 | 3169 | 2317.4 | 1061.9 | 3062.5 | 7538 | 0 | 75955.47 | 3164.8113
May | 2018 | 2018-05-18 | 0 | 0 | 10740.04 | 12.02 | 11753.47 | 12482 | 4418.8 | 1893.92 | 0 | 2142.87 | 4696 | 5387 | 6450 | 2289 | 0 | 1803.6 | 2188 | 2226.9 | 1174.9 | 2478.3 | 6879 | 0 | 79015.82 | 3292.3258
May | 2018 | 2018-05-19 | 0 | 780 | 10555.13 | 0 | 11511.14 | 12072 | 6143.2 | 2145.43 | 0 | 2318.94 | 5707 | 6228 | 6937 | 2949.22 | 0 | 1574.7 | 2102 | 2363.8 | 1073.8 | 2468.54 | 6717 | 0 | 83646.9 | 3485.2875
May | 2018 | 2018-05-20 | 0 | 1190 | 10552.73 | 0 | 12721 | 12336 | 5540.9 | 2020.45 | 0 | 2234.19 | 5797 | 5836 | 6779 | 3150.09 | 0 | 1563.2 | 2462 | 2384.8 | 0 | 3897.19 | 7368 | 0 | 85832.55 | 3576.3563
May | 2018 | 2018-05-21 | 0 | 1194 | 9869.57 | 335.81 | 12795.51 | 12105 | 5268.8 | 2078.94 | 0 | 2354.19 | 5608 | 5217 | 7019 | 3220.6 | 0 | 1427.6 | 2471 | 2404.1 | 0 | 4491.58 | 9382 | 0 | 87242.7 | 3635.1125
May | 2018 | 2018-05-22 | 0 | 1181 | 9686.07 | 356.56 | 11230.42 | 12270 | 4587.8 | 1798.84 | 0 | 3067.12 | 5100 | 4739 | 6107 | 3015.4 | 0 | 1829.4 | 2533 | 2281.7 | 531.2 | 3607.88 | 9421 | 0 | 83343.39 | 3472.6413
May | 2018 | 2018-05-23 | 0 | 1180 | 8524.25 | 1214.82 | 10246.89 | 12565 | 4316.4 | 1890.98 | 0 | 4104.88 | 5130 | 5089 | 6032 | 2465.62 | 0 | 1814.8 | 2379 | 2349.5 | 1025.3 | 3222.09 | 9367 | 0 | 82917.53 | 3454.8971
May | 2018 | 2018-05-24 | 0 | 1217 | 9136.61 | 1556.87 | 12499.26 | 12676 | 4920.1 | 1809.92 | 0 | 4044.81 | 4965 | 4896 | 6622 | 3112.29 | 0 | 1035.2 | 2459 | 2329.5 | 1029 | 4052.91 | 10152 | 0 | 88513.47 | 3688.0612
May | 2018 | 2018-05-25 | 0 | 832 | 4679.85 | 342.81 | 11254.21 | 12914 | 2910.1 | 0 | 0 | 2828.5 | 4077 | 4412 | 5999 | 2327.9 | 0 | 586.8 | 2280 | 2216 | 1138.7 | 3931.53 | 7135 | 0 | 69865.4 | 2911.0583
May | 2018 | 2018-05-26 | 0 | 550 | 6066.96 | 1778 | 11961.89 | 12888 | 3317.6 | 0 | 0 | 2668.19 | 4403 | 5008 | 6502 | 2269.31 | 357.5 | 1856.8 | 2461 | 2393.6 | 502.4 | 4102.6 | 6641 | 0 | 75727.85 | 3155.3271
May | 2018 | 2018-05-27 | 0 | 0 | 2943.32 | 2722.13 | 12168.68 | 13885 | 5802.9 | 0 | 0 | 4968.31 | 5151 | 4715 | 6434 | 2491.19 | 1799.5 | 1918 | 2625 | 2348.9 | 0 | 3435 | 8093 | 0 | 81500.93 | 3395.8721
May | 2018 | 2018-05-28 | 0 | 978 | 3055.05 | 2167.19 | 12873.4 | 13305 | 6723.4 | 552.13 | 0 | 4936.19 | 4878 | 5065 | 7091 | 2598.72 | 0 | 1829.7 | 3028 | 2405 | 0 | 4252.1 | 9921 | 0 | 85658.88 | 3569.12
May | 2018 | 2018-05-29 | 0 | 1110 | 2946.9 | 2177.81 | 12807.17 | 13553 | 6156 | 1593.36 | 0 | 2639.1 | 4607 | 5011 | 5514 | 2637.78 | 0 | 1543.1 | 3133 | 2391.9 | 0 | 2747.99 | 9316 | 0 | 79885.11 | 3328.5462
May | 2018 | 2018-05-30 | 0 | 1089 | 3033.51 | 1944.6 | 11909.26 | 14747 | 7036 | 1739.89 | 0 | 2190 | 4760 | 5124 | 5783 | 2744.1 | 0 | 1877.5 | 3071 | 2449 | 0 | 1835.02 | 10924 | 0 | 82256.88 | 3427.37
May | 2018 | 2018-05-31 | 0 | 1060 | 2884.68 | 2430.59 | 11434.48 | 14516 | 7078.7 | 1598.17 | 0 | 2150 | 5209 | 4896 | 5804 | 3292.62 | 0 | 1766 | 3312 | 2384.5 | 0 | 2399.27 | 11409 | 0 | 83625.01 | 3484.3754
Jun | 2018 | 2018-06-01 | 0 | 32 | 0 | 731.12 | 12861.66 | 15354 | 8551 | 1716.12 | 0 | 3110 | 5042 | 5120 | 5733 | 3534.69 | 1240.6 | 1907.5 | 3273 | 2440.1 | 0 | 2807.83 | 12056 | 0 | 85510.62 | 3562.9425
Jun | 2018 | 2018-06-02 | 0 | 0 | 2023.92 | 2490.19 | 12917.35 | 14498 | 6419.4 | 1646.77 | 0 | 3810 | 3860 | 4764 | 5288 | 3609.9 | 315.6 | 1941.4 | 3242 | 2399.8 | 0 | 2596.12 | 9527 | 0 | 81349.45 | 3389.5604
Jun | 2018 | 2018-06-03 | 0 | 0 | 6016.22 | 2255 | 11726.6 | 14078 | 7155.1 | 1659.82 | 0 | 4150 | 3714 | 3930 | 5148 | 3360.91 | 0 | 1963.7 | 2866 | 2661.9 | 0 | 2228.9 | 9673 | 0 | 82587.15 | 3441.1312
Jun | 2018 | 2018-06-04 | 0 | 0 | 7448.9 | 2201.87 | 11101.19 | 13460 | 8311.1 | 1761.24 | 0 | 3980 | 4183 | 4410 | 5237 | 3574.72 | 0 | 1953.1 | 2994 | 4302.4 | 66.9 | 3973.87 | 10815 | 0 | 89774.29 | 3740.5954
Jun | 2018 | 2018-06-05 | 0 | 0 | 8056.86 | 2344.68 | 10838.89 | 14382 | 8317.1 | 1934.89 | 0 | 4290 | 4293 | 3344 | 5513 | 3868.34 | 0 | 1202.5 | 3195 | 4060.1 | 0 | 4417.95 | 12010 | 0 | 92068.31 | 3836.1796
Jun | 2018 | 2018-06-06 | 0 | 0 | 12562.79 | 2125.69 | 11225.47 | 12599 | 5274.1 | 1842.65 | 0 | 2330 | 4376 | 3395 | 5284 | 2950.94 | 0 | 1052.4 | 3294 | 3097.6 | 364.4 | 3256.28 | 7440 | 0 | 82470.32 | 3436.2633
Jun | 2018 | 2018-06-07 | 0 | 0 | 11928.9 | 2287.63 | 11019.9 | 12552 | 4763.4 | 1058.22 | 0 | 2150 | 4308 | 3611 | 5680 | 3313.4 | 0 | 408.1 | 3290 | 4613.7 | 796.8 | 4401.39 | 5834 | 0 | 82016.44 | 3417.3517
Jun | 2018 | 2018-06-08 | 0 | 0 | 9113.97 | 2388.62 | 9929.37 | 9367 | 1252.5 | 672.44 | 0 | 2080 | 3627 | 3342 | 5262 | 2921.1 | 0 | 0 | 2870 | 3761.7 | 1242 | 3661.28 | 4392 | 0 | 65882.98 | 2745.1242
Jun | 2018 | 2018-06-09 | 0 | 0 | 8374.82 | 814.66 | 10948.7 | 6468 | 0 | 897.62 | 0 | 2090 | 3970 | 3653 | 3060 | 2408.13 | 0 | 36.3 | 2610 | 2169 | 0 | 0 | 4574 | 0 | 52074.23 | 2169.7596
Jun | 2018 | 2018-06-10 | 0 | 456 | 7134.47 | 2377.63 | 11442.7 | 12833 | 2966.7 | 1652.7 | 0 | 2330 | 3982 | 3894 | 3097 | 3878.58 | 0 | 596.6 | 3305 | 2550.2 | 0 | 0 | 6026 | 0 | 68522.58 | 2855.1075
Jun | 2018 | 2018-06-11 | 0 | 36 | 6646.86 | 2607.5 | 11018.2 | 12761 | 6250.4 | 1864.33 | 0 | 3693 | 4053 | 3823 | 3095 | 4021.6 | 0 | 854.4 | 3285 | 2545.1 | 177.1 | 2675.17 | 6014 | 0 | 75420.66 | 3142.5275
Jun | 2018 | 2018-06-12 | 0 | 164 | 6157.89 | 2547.31 | 12433.15 | 12664 | 5173.4 | 1749.7 | 0 | 4543.19 | 5409 | 4817 | 4581 | 4061.25 | 0 | 602.1 | 3268 | 2414.2 | 903.2 | 4338.6 | 5979 | 0 | 81805.99 | 3408.5829
Jun | 2018 | 2018-06-13 | 0 | 242 | 5183.57 | 1898.59 | 13994.1 | 11548 | 5477.6 | 1398.62 | 0 | 4542.37 | 5958 | 5068 | 5740 | 3923.31 | 0 | 938.1 | 3295 | 2482.8 | 610.8 | 4553.28 | 5979 | 0 | 82833.14 | 3451.3808
Jun | 2018 | 2018-06-14 | 0 | 384.4 | 7031.52 | 2612.6 | 12732.58 | 11938 | 4460.6 | 1735.11 | 0 | 4477.44 | 6128 | 4828 | 5548 | 3833.5 | 0 | 1212.5 | 3236 | 2426.4 | 923.2 | 3872.76 | 5848 | 0 | 83228.61 | 3467.8587
Jun | 2018 | 2018-06-15 | 0 | 1067.6 | 9454.12 | 2576.22 | 11724.18 | 9327 | 1902.3 | 1809.94 | 0 | 3630 | 5828 | 5022 | 5808 | 2656.07 | 0 | 911.4 | 2835 | 1986.2 | 0 | 3912.86 | 5967 | 0 | 76417.89 | 3184.0788
Jun | 2018 | 2018-06-16 | 0 | 709 | 5983.48 | 2538.78 | 11455.38 | 5836 | 0 | 1999.55 | 0 | 3090 | 5650 | 4899 | 5663 | 1138.81 | 0 | 1291.3 | 1990 | 680.4 | 0 | 3218.8 | 5945 | 0 | 62088.5 | 2587.0208
Jun | 2018 | 2018-06-17 | 0 | 1488 | 7864.12 | 1937.59 | 12491.81 | 10467 | 0 | 1768.74 | 0 | 2530 | 4833 | 4502 | 5290 | 3616.69 | 1266.3 | 1335.9 | 2536 | 2354.7 | 471.1 | 3106.35 | 5066 | 0 | 72925.3 | 3038.5542
Jun | 2018 | 2018-06-18 | 0 | 1511 | 9709.04 | 3122.12 | 12513.23 | 13515 | 636.1 | 1688.84 | 0 | 2230 | 5350 | 4628 | 5140 | 3998.81 | 3442.5 | 451.5 | 3351 | 2744.6 | 1055.7 | 1372.65 | 5349 | 0 | 81809.09 | 3408.7121
Jun | 2018 | 2018-06-19 | 0 | 1495 | 9675.82 | 4305.42 | 11627 | 13026 | 3030.3 | 1823.13 | 154.62 | 2110 | 4127 | 4231 | 5430 | 3621.19 | 2736.1 | 786.7 | 3740 | 4561.9 | 1211.6 | 1288.34 | 5605 | 0 | 84586.12 | 3524.4217
Jun | 2018 | 2018-06-20 | 0 | 1512 | 3120.94 | 2238.5 | 11143.32 | 12746 | 1914.7 | 1564.77 | 1441.63 | 2230 | 4803 | 4159 | 5239 | 2842.87 | 2701.5 | 1372.1 | 3853 | 2435.3 | 1216 | 4028.54 | 4567 | 0 | 75129.17 | 3130.3821
Jun | 2018 | 2018-06-21 | 0 | 1426 | 3352.55 | 2783 | 12963.3 | 12067 | 3488.1 | 1613.87 | 2158.5 | 2220 | 4408 | 3834 | 4951 | 3017.19 | 3015.4 | 1355.8 | 3404 | 2341.1 | 1109.1 | 3324.67 | 5143 | 0 | 77975.58 | 3248.9825
Jun | 2018 | 2018-06-22 | 0 | 1504 | 5599.19 | 3927.56 | 11269.48 | 13924 | 4933.7 | 376.3 | 2647 | 3357 | 5416 | 4105 | 5349 | 3242.78 | 3403.1 | 1406.5 | 3895 | 2984.7 | 1094.6 | 4055.88 | 5098 | 0 | 87588.79 | 3649.5329
Jun | 2018 | 2018-06-23 | 0 | 1512 | 3196.23 | 1950.5 | 11245.03 | 11573 | 4232.6 | 1777.88 | 2417.87 | 2420 | 4217 | 3809 | 3815 | 2798.31 | 2685.4 | 1267 | 3480 | 2289.8 | 1096.6 | 2369.85 | 3790 | 260 | 72203.07 | 3008.4613
Jun | 2018 | 2018-06-24 | 0 | 1488 | 4782.92 | 973.06 | 12194.87 | 14049 | 4885.7 | 1624.74 | 2503.13 | 2640 | 4142 | 3023 | 4683 | 2798.31 | 2223.7 | 831.3 | 3692 | 2252 | 1099.7 | 1955.8 | 4025 | 999.3 | 76866.53 | 3202.7721
Jun | 2018 | 2018-06-25 | 0 | 988 | 5651.61 | 1801.56 | 11829.76 | 14876 | 5140.2 | 1701.77 | 2384.25 | 4120 | 4371 | 3793 | 5222 | 2980 | 2256.5 | 871.4 | 3729 | 2284.4 | 422.7 | 2054.1 | 4475 | 1002.9 | 81955.15 | 3414.7979
Jun | 2018 | 2018-06-26 | 0 | 1487 | 5702.86 | 2073.63 | 12466.29 | 15288 | 4959.8 | 1152.46 | 2188.25 | 2930 | 4933 | 3564 | 5077 | 3521.45 | 1251.1 | 877.3 | 3539 | 2332.5 | 0 | 4214.9 | 4672 | 1015 | 83245.54 | 3468.5642
Jun | 2018 | 2018-06-27 | 0 | 814 | 6025.88 | 2420.19 | 13657.59 | 14463 | 6001 | 1819.77 | 2640.37 | 2230 | 2952 | 3886 | 5588 | 4714.44 | 0 | 857.6 | 4145 | 3549.8 | 0 | 4434.77 | 5162 | 1019.4 | 86380.81 | 3599.2004
Jun | 2018 | 2018-06-28 | 0 | 1492 | 6017.06 | 112.12 | 13104.96 | 12827 | 5173.2 | 1648.68 | 2260.38 | 2550 | 2171 | 3707 | 4704 | 4610.93 | 0 | 1025.1 | 4033 | 4636.1 | 0 | 4344.79 | 5072 | 1207.5 | 80696.82 | 3362.3675
Jun | 2018 | 2018-06-29 | 0 | 1501 | 5711.82 | 0 | 13081.29 | 12246 | 3675.5 | 1263.59 | 2302.5 | 2820 | 3421 | 3813 | 5578 | 4354.84 | 0 | 1083.6 | 3775 | 4692.1 | 0 | 3806.55 | 5111 | 1122.2 | 79358.99 | 3306.6246
Jun | 2018 | 2018-06-30 | 0 | 1502 | 5826.8 | 0 | 10539.07 | 10582 | 3930.6 | 582.22 | 2564.5 | 2260 | 3704 | 3191 | 4418 | 3820.75 | 0 | 1367.6 | 3734 | 3556.4 | 241.9 | 3699.99 | 4497 | 723 | 70740.83 | 2947.5346

## Therma
|  |  | AES | AFAM IV-V | AFAM VI | ALAOJI NIPP | DELTA | EGBIN | GEREGU |  | GEREGU NIPP | IHOVBOR NIPP | JEBBA | OLORUNSOGO | OLORUNSOGO NIPP | OMOKU | OMOTOSHO | OMOTOSHO NIPP | RIVERS IPP | SAPELE | SHIRORO
| SUMIFS(MainData!M:M,MainData!E:E,"GENERATION - SITE - INSTALLED AVAILABLE CAPACITY MW",MainData!F:F,$A425) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23
|  |  | AES | AFAM IV-V | AFAM VI | ALAOJI NIPP | DELTA | EGBIN | GEREGU | IBOM POWER | GEREGU NIPP | IHOVBOR NIPP | JEBBA | OLORUNSOGO | OLORUNSOGO NIPP | OMOKU | OMOTOSHO | OMOTOSHO NIPP | SAPELE | SAPELE NIPP | TRANS AMADI
|  |  | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS / STEAM | GAS | GAS | GAS | GAS | HYDRO | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS / STEAM | GAS | GAS
|  |  | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | HYDRO | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL
|  | Event Date | IPP-A | FGN | IoC | NIPP | FGN | FGN | FGN | IPP-A | NIPP | NIPP | FGN | FGN | NIPP | IPP-A | FGN | NIPP | FGN | NIPP | IPP-A
Apr | 2018 | 2018-04-01 | 0 | 1470 | 6575.46 | 0 | 11834.92 | 11761 | 1114.6 | 2163.65 | 2414.87 | 2550 | 9859 | 3054 | 0 | 1883.4 | 4021 | 2568.2 | 1167.2 | 4566.5 | 1029.4
Apr | 2018 | 2018-04-02 | 0 | 1930 | 6496.18 | 0 | 11725.6 | 11926 | 1556.3 | 1978.53 | 2462.63 | 2560 | 9482 | 3453 | 0 | 1859.2 | 3944 | 2530.5 | 1159 | 4020.3 | 1033.4
Apr | 2018 | 2018-04-03 | 0 | 1894 | 6915.07 | 0 | 11984.38 | 13127 | 4436 | 1832.41 | 2773.12 | 2580 | 6819 | 3924.4 | 0 | 1691.9 | 4092 | 2528.2 | 1158.3 | 3978.58 | 82.1
Apr | 2018 | 2018-04-04 | 0 | 1151 | 12573.95 | 0 | 11616.83 | 12957 | 6123.2 | 1636.97 | 3733 | 2590 | 5864 | 3279.6 | 0 | 1823.1 | 4085 | 2424.6 | 1161.9 | 2361.42 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-05 | 0 | 0 | 5969.78 | 0 | 12979.78 | 12504 | 5592.5 | 1440.38 | 5291.26 | 2480 | 4707 | 3096.61 | 4292.3 | 1821.8 | 4188 | 2243.9 | 0 | 3973.71 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-06 | 0 | 423 | 11360.6 | 0 | 9868.24 | 13163 | 4950.8 | 1715.86 | 5317.12 | 2510 | 5876 | 3101.31 | 0 | 1822 | 4063 | 2415.4 | 0 | 4883.07 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-07 | 0 | 0 | 10794.97 | 0 | 11103.01 | 14784 | 5361.5 | 1581.49 | 4635.88 | 2320 | 5672 | 3182.59 | 0 | 1414.4 | 4160 | 2313.4 | 0 | 3350.7 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-08 | 0 | 0 | 9292.79 | 0 | 10243.09 | 13494 | 5244.1 | 2089.71 | 3031.75 | 1530 | 5429 | 2941.81 | 1096 | 1747.8 | 3843 | 2213.6 | 0 | 2871.88 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 8167.6 | 0 | 10587.3 | 12488 | 4881.4 | 1625.97 | 2530.87 | 930 | 4881 | 2881.79 | 2098.2 | 1835.7 | 3915 | 2291.2 | 221.4 | 3837.64 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-10 | 0 | 0 | 6199.3 | 0 | 10319.68 | 10875 | 6024.3 | 1738.36 | 2601.38 | 2240 | 4969 | 2868.71 | 2206.1 | 1674.8 | 3702 | 2329.3 | 1088.8 | 1595.03 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-11 | 0 | 0 | 9026.16 | 0 | 13611.8 | 12875 | 7596.5 | 1996.97 | 2635.37 | 2260 | 6333 | 3331.81 | 1270.9 | 1770.2 | 4629 | 2372.2 | 1132.9 | 4155.34 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-12 | 0 | 0 | 7222.61 | 0 | 11520.53 | 11055 | 5971.4 | 1786.39 | 2114.25 | 2170 | 5721 | 2836.5 | 279.4 | 1534.7 | 3743 | 1933.6 | 731.7 | 3024.18 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-13 | 0 | 0 | 4475.5 | 0 | 8825.3 | 7552 | 8009 | 1393.45 | 3190.38 | 1176 | 5696 | 2839.19 | 2454.7 | 1538.9 | 3997 | 1982.3 | 0 | 3542.75 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-14 | 0 | 0 | 5649.39 | 0 | 12982.41 | 11482 | 7610.8 | 1990.64 | 5614.62 | 630 | 4203 | 3789.12 | 4472.8 | 1766.5 | 4850 | 2247.8 | 0 | 4009.68 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 5969.78 | 0 | 12979.78 | 12504 | 5592.5 | 1440.38 | 5291.26 | 2480 | 4707 | 3096.61 | 4292.3 | 1821.8 | 4188 | 2243.9 | 0 | 3973.71 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-16 | 0 | 0 | 6669.38 | 0 | 13345.19 | 12532 | 6732.9 | 2044.99 | 5141.24 | 2490 | 6985 | 4039.26 | 3793.3 | 1791.5 | 4597 | 2365.3 | 0 | 4133 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-17 | 0 | 0 | 7385.17 | 0 | 13469.79 | 13054 | 6045.6 | 1818.99 | 5162.51 | 2480 | 5700 | 4635.15 | 1650.3 | 1723.6 | 4698 | 4591.1 | 0 | 4207.88 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-18 | 0 | 0 | 9120.88 | 0 | 13334.2 | 12322 | 5776 | 1336.85 | 5413.49 | 2553.81 | 6692 | 4733.57 | 0 | 1699.6 | 4940 | 4366.4 | 562.7 | 4158 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-19 | 0 | 0 | 12672.55 | 0 | 12352.26 | 12404 | 5201.4 | 140.18 | 5733.38 | 1439.19 | 5692 | 4537 | 0 | 1736.2 | 4693 | 4318.2 | 1139 | 4096.81 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-20 | 0 | 0 | 9964.14 | 0 | 10838.28 | 11637 | 5294.9 | 354.49 | 3268.37 | 743.81 | 5155 | 4100.78 | 1156.9 | 1519.5 | 3605 | 2737.3 | 882 | 2797.81 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-21 | 0 | 0 | 10155.11 | 0 | 12391.72 | 11598 | 5418.3 | 1833.63 | 2419.76 | 2529.19 | 4531 | 3720.31 | 2410.8 | 1738.1 | 3734 | 2228.7 | 1060.3 | 3659.97 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-22 | 0 | 243 | 11643.63 | 0 | 11884.09 | 11641 | 7551.2 | 2012.64 | 3050.87 | 2530.56 | 5590 | 3608.69 | 2598.7 | 1137.5 | 4014 | 2331.9 | 947.3 | 3964.34 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-23 | 0 | 1459 | 11159.26 | 0 | 10968.55 | 11353 | 7145.7 | 1810.14 | 2978.25 | 2267.5 | 4850 | 3215.6 | 2794.9 | 1577.2 | 3564 | 2026.5 | 898.9 | 3211.81 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-24 | 0 | 1481 | 10734.94 | 0 | 11120.18 | 11206 | 4623.3 | 1785.21 | 2515.37 | 2318.25 | 5904 | 3289.4 | 4428.8 | 1524.9 | 2737 | 1923.8 | 959.9 | 3999.16 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-25 | 0 | 1482 | 10543.43 | 0 | 12529.03 | 12359 | 4921.6 | 1914.68 | 2307.51 | 2289.38 | 4352 | 3260 | 3479.7 | 904.5 | 2423 | 2228.1 | 958.1 | 2239.09 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-26 | 0 | 1476 | 9488.88 | 0 | 12094.49 | 13096 | 7876 | 1571.88 | 2781.87 | 2310.62 | 4427 | 3363.72 | 2622.1 | 1440.1 | 2411 | 2302.6 | 597.4 | 3059.47 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-27 | 0 | 1469 | 9592 | 0 | 11314.89 | 11862 | 6032.5 | 1984 | 2514.87 | 2312.81 | 5010 | 3426 | 2349.4 | 1762.9 | 2679 | 2249.1 | 329.7 | 2997.37 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-28 | 0 | 1496 | 9612.36 | 0 | 12167.4 | 10408 | 5917.4 | 1901.61 | 2300.51 | 1454.38 | 5287 | 3367.5 | 2142.6 | 1847.7 | 3017 | 2307 | 1330.1 | 2753.48 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-29 | 0 | 1485 | 9576.82 | 0 | 12417.37 | 11081 | 6758.9 | 1978.46 | 2555.87 | 0 | 6062 | 3809.78 | 2095.5 | 1568.7 | 3127 | 2313 | 1174.4 | 3991 | 0
Apr | 2018 | 2018-04-30 | 0 | 1474 | 10066.66 | 0 | 12122.08 | 11459 | 7684.4 | 1943.35 | 2359.37 | 0 | 5496 | 3613.06 | 1770 | 1805.2 | 3236 | 2202.4 | 1055.9 | 3127.41 | 0
May | 2018 | 2018-05-01 | 0 | 1465 | 10260.97 | 0 | 12709.72 | 11188 | 3228.7 | 1866.46 | 2080.61 | 0 | 6050 | 4699.47 | 2787.8 | 1825.5 | 4197 | 2346.1 | 462 | 3786.1 | 0
May | 2018 | 2018-05-02 | 0 | 1411 | 9985.52 | 0 | 11748.16 | 12487 | 1401 | 2069.93 | 1951.87 | 390 | 5782 | 5699.03 | 2526.3 | 1680.1 | 5396 | 2339.5 | 0 | 3955.26 | 0
May | 2018 | 2018-05-03 | 0 | 1319 | 9093.65 | 0 | 10851.78 | 13203 | 1339.6 | 1144.75 | 1565.75 | 1270 | 4860 | 4313.29 | 729 | 851.2 | 3044 | 2187 | 894.6 | 3745.99 | 0
May | 2018 | 2018-05-04 | 0 | 1061 | 5352.39 | 0 | 11446.1 | 12187 | 1719.6 | 1963.03 | 2058.37 | 2150 | 5696 | 3245.59 | 2162.8 | 1722.6 | 2431 | 2113.7 | 1043.6 | 4021.03 | 0
May | 2018 | 2018-05-05 | 0 | 1479 | 5333.39 | 0 | 10339.3 | 14067 | 1683.7 | 1916.54 | 2109.13 | 2200 | 4728 | 3808.38 | 2862.7 | 1694.9 | 2401 | 1896.4 | 524.9 | 2528.72 | 0
May | 2018 | 2018-05-06 | 0 | 1399 | 3464.21 | 0 | 11058.88 | 12987 | 1722.9 | 2289.23 | 1907.75 | 2110 | 4955 | 3602.72 | 2624.4 | 1801.9 | 2432 | 2869.2 | 997.8 | 3894.73 | 0
May | 2018 | 2018-05-07 | 0 | 855 | 3257.44 | 0 | 12569.83 | 13504 | 2756.7 | 2055.07 | 2408 | 2140.31 | 6180 | 3600.5 | 4386.7 | 1420.1 | 2594 | 4595.9 | 980.4 | 2124.8 | 0
May | 2018 | 2018-05-08 | 0 | 456 | 5832.13 | 0 | 11388.24 | 10737 | 1345.9 | 1808.64 | 1809.38 | 2001.81 | 5271 | 2964.88 | 4160.6 | 1038.8 | 2677 | 3095.5 | 976.7 | 2943.21 | 0
May | 2018 | 2018-05-09 | 0 | 849 | 6414.12 | 0 | 12249.06 | 12521 | 1652.3 | 1885.87 | 2132.49 | 2140 | 6191 | 3442.74 | 3057.6 | 898 | 3383 | 2337.7 | 1049.4 | 3646.47 | 0
May | 2018 | 2018-05-10 | 0 | 0 | 6428.14 | 0 | 10653.27 | 9979 | 1255 | 1809.77 | 2066.5 | 2150 | 5339 | 3281.5 | 0 | 842.7 | 3322 | 2265.2 | 1026.2 | 3354.34 | 0
May | 2018 | 2018-05-11 | 0 | 1032 | 7552.35 | 0 | 11496.77 | 9941 | 1344.8 | 1918.42 | 2094.51 | 2150 | 5758 | 3560.59 | 0 | 1635.1 | 3749 | 2348.4 | 1029.3 | 4074.69 | 0
May | 2018 | 2018-05-12 | 0 | 0 | 6596.89 | 0 | 10416.9 | 9533 | 1253.9 | 1774.46 | 1725.74 | 2150 | 5664 | 3157.97 | 0 | 1867.1 | 3140 | 2267.8 | 1140 | 4047.25 | 0
May | 2018 | 2018-05-13 | 0 | 0 | 6611.64 | 0 | 11575.23 | 10014 | 2296.9 | 1858.47 | 2342.76 | 2200 | 5310 | 3187.51 | 0 | 1881.6 | 3149 | 2267.1 | 1131 | 4184.64 | 0
May | 2018 | 2018-05-14 | 0 | 0 | 9713.99 | 0 | 12225 | 11099 | 360.1 | 1907.76 | 655.87 | 2120 | 6046 | 3155.93 | 0 | 1891.9 | 3322 | 2338.4 | 1037 | 4044.97 | 0
May | 2018 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 12680.73 | 0 | 11673.23 | 9811 | 15.6 | 2047.03 | 0 | 1980 | 5490 | 3135.25 | 0 | 1873.2 | 3311 | 2299.6 | 1044.5 | 3990.21 | 0
May | 2018 | 2018-05-16 | 0 | 0 | 13634.99 | 0 | 13056.88 | 10692 | 0 | 1447.7 | 0 | 2290 | 5728 | 3138.13 | 0 | 1670.8 | 3247 | 2402.2 | 1029.6 | 4267.27 | 0
May | 2018 | 2018-05-17 | 0 | 0 | 9488.7 | 0 | 11031.55 | 9579 | 2176.3 | 1934.36 | 0 | 2247.88 | 4843 | 3088.28 | 314.6 | 1796 | 3169 | 2317.4 | 1061.9 | 3062.5 | 0
May | 2018 | 2018-05-18 | 0 | 0 | 10740.04 | 12.02 | 11753.47 | 12482 | 4418.8 | 1893.92 | 0 | 2142.87 | 4696 | 2289 | 0 | 1803.6 | 2188 | 2226.9 | 1174.9 | 2478.3 | 0
May | 2018 | 2018-05-19 | 0 | 780 | 10555.13 | 0 | 11511.14 | 12072 | 6143.2 | 2145.43 | 0 | 2318.94 | 5707 | 2949.22 | 0 | 1574.7 | 2102 | 2363.8 | 1073.8 | 2468.54 | 0
May | 2018 | 2018-05-20 | 0 | 1190 | 10552.73 | 0 | 12721 | 12336 | 5540.9 | 2020.45 | 0 | 2234.19 | 5797 | 3150.09 | 0 | 1563.2 | 2462 | 2384.8 | 0 | 3897.19 | 0
May | 2018 | 2018-05-21 | 0 | 1194 | 9869.57 | 335.81 | 12795.51 | 12105 | 5268.8 | 2078.94 | 0 | 2354.19 | 5608 | 3220.6 | 0 | 1427.6 | 2471 | 2404.1 | 0 | 4491.58 | 0
May | 2018 | 2018-05-22 | 0 | 1181 | 9686.07 | 356.56 | 11230.42 | 12270 | 4587.8 | 1798.84 | 0 | 3067.12 | 5100 | 3015.4 | 0 | 1829.4 | 2533 | 2281.7 | 531.2 | 3607.88 | 0
May | 2018 | 2018-05-23 | 0 | 1180 | 8524.25 | 1214.82 | 10246.89 | 12565 | 4316.4 | 1890.98 | 0 | 4104.88 | 5130 | 2465.62 | 0 | 1814.8 | 2379 | 2349.5 | 1025.3 | 3222.09 | 0
May | 2018 | 2018-05-24 | 0 | 1217 | 9136.61 | 1556.87 | 12499.26 | 12676 | 4920.1 | 1809.92 | 0 | 4044.81 | 4965 | 3112.29 | 0 | 1035.2 | 2459 | 2329.5 | 1029 | 4052.91 | 0
May | 2018 | 2018-05-25 | 0 | 832 | 4679.85 | 342.81 | 11254.21 | 12914 | 2910.1 | 0 | 0 | 2828.5 | 4077 | 2327.9 | 0 | 586.8 | 2280 | 2216 | 1138.7 | 3931.53 | 0
May | 2018 | 2018-05-26 | 0 | 550 | 6066.96 | 1778 | 11961.89 | 12888 | 3317.6 | 0 | 0 | 2668.19 | 4403 | 2269.31 | 357.5 | 1856.8 | 2461 | 2393.6 | 502.4 | 4102.6 | 0
May | 2018 | 2018-05-27 | 0 | 0 | 2943.32 | 2722.13 | 12168.68 | 13885 | 5802.9 | 0 | 0 | 4968.31 | 5151 | 2491.19 | 1799.5 | 1918 | 2625 | 2348.9 | 0 | 3435 | 0
May | 2018 | 2018-05-28 | 0 | 978 | 3055.05 | 2167.19 | 12873.4 | 13305 | 6723.4 | 552.13 | 0 | 4936.19 | 4878 | 2598.72 | 0 | 1829.7 | 3028 | 2405 | 0 | 4252.1 | 0
May | 2018 | 2018-05-29 | 0 | 1110 | 2946.9 | 2177.81 | 12807.17 | 13553 | 6156 | 1593.36 | 0 | 2639.1 | 4607 | 2637.78 | 0 | 1543.1 | 3133 | 2391.9 | 0 | 2747.99 | 0
May | 2018 | 2018-05-30 | 0 | 1089 | 3033.51 | 1944.6 | 11909.26 | 14747 | 7036 | 1739.89 | 0 | 2190 | 4760 | 2744.1 | 0 | 1877.5 | 3071 | 2449 | 0 | 1835.02 | 0
May | 2018 | 2018-05-31 | 0 | 1060 | 2884.68 | 2430.59 | 11434.48 | 14516 | 7078.7 | 1598.17 | 0 | 2150 | 5209 | 3292.62 | 0 | 1766 | 3312 | 2384.5 | 0 | 2399.27 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-01 | 0 | 32 | 0 | 731.12 | 12861.66 | 15354 | 8551 | 1716.12 | 0 | 3110 | 5042 | 3534.69 | 1240.6 | 1907.5 | 3273 | 2440.1 | 0 | 2807.83 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-02 | 0 | 0 | 2023.92 | 2490.19 | 12917.35 | 14498 | 6419.4 | 1646.77 | 0 | 3810 | 3860 | 3609.9 | 315.6 | 1941.4 | 3242 | 2399.8 | 0 | 2596.12 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-03 | 0 | 0 | 6016.22 | 2255 | 11726.6 | 14078 | 7155.1 | 1659.82 | 0 | 4150 | 3714 | 3360.91 | 0 | 1963.7 | 2866 | 2661.9 | 0 | 2228.9 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-04 | 0 | 0 | 7448.9 | 2201.87 | 11101.19 | 13460 | 8311.1 | 1761.24 | 0 | 3980 | 4183 | 3574.72 | 0 | 1953.1 | 2994 | 4302.4 | 66.9 | 3973.87 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-05 | 0 | 0 | 8056.86 | 2344.68 | 10838.89 | 14382 | 8317.1 | 1934.89 | 0 | 4290 | 4293 | 3868.34 | 0 | 1202.5 | 3195 | 4060.1 | 0 | 4417.95 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-06 | 0 | 0 | 12562.79 | 2125.69 | 11225.47 | 12599 | 5274.1 | 1842.65 | 0 | 2330 | 4376 | 2950.94 | 0 | 1052.4 | 3294 | 3097.6 | 364.4 | 3256.28 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-07 | 0 | 0 | 11928.9 | 2287.63 | 11019.9 | 12552 | 4763.4 | 1058.22 | 0 | 2150 | 4308 | 3313.4 | 0 | 408.1 | 3290 | 4613.7 | 796.8 | 4401.39 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-08 | 0 | 0 | 9113.97 | 2388.62 | 9929.37 | 9367 | 1252.5 | 672.44 | 0 | 2080 | 3627 | 2921.1 | 0 | 0 | 2870 | 3761.7 | 1242 | 3661.28 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-09 | 0 | 0 | 8374.82 | 814.66 | 10948.7 | 6468 | 0 | 897.62 | 0 | 2090 | 3970 | 2408.13 | 0 | 36.3 | 2610 | 2169 | 0 | 0 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-10 | 0 | 456 | 7134.47 | 2377.63 | 11442.7 | 12833 | 2966.7 | 1652.7 | 0 | 2330 | 3982 | 3878.58 | 0 | 596.6 | 3305 | 2550.2 | 0 | 0 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-11 | 0 | 36 | 6646.86 | 2607.5 | 11018.2 | 12761 | 6250.4 | 1864.33 | 0 | 3693 | 4053 | 4021.6 | 0 | 854.4 | 3285 | 2545.1 | 177.1 | 2675.17 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-12 | 0 | 164 | 6157.89 | 2547.31 | 12433.15 | 12664 | 5173.4 | 1749.7 | 0 | 4543.19 | 5409 | 4061.25 | 0 | 602.1 | 3268 | 2414.2 | 903.2 | 4338.6 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-13 | 0 | 242 | 5183.57 | 1898.59 | 13994.1 | 11548 | 5477.6 | 1398.62 | 0 | 4542.37 | 5958 | 3923.31 | 0 | 938.1 | 3295 | 2482.8 | 610.8 | 4553.28 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-14 | 0 | 384.4 | 7031.52 | 2612.6 | 12732.58 | 11938 | 4460.6 | 1735.11 | 0 | 4477.44 | 6128 | 3833.5 | 0 | 1212.5 | 3236 | 2426.4 | 923.2 | 3872.76 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-15 | 0 | 1067.6 | 9454.12 | 2576.22 | 11724.18 | 9327 | 1902.3 | 1809.94 | 0 | 3630 | 5828 | 2656.07 | 0 | 911.4 | 2835 | 1986.2 | 0 | 3912.86 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-16 | 0 | 709 | 5983.48 | 2538.78 | 11455.38 | 5836 | 0 | 1999.55 | 0 | 3090 | 5650 | 1138.81 | 0 | 1291.3 | 1990 | 680.4 | 0 | 3218.8 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-17 | 0 | 1488 | 7864.12 | 1937.59 | 12491.81 | 10467 | 0 | 1768.74 | 0 | 2530 | 4833 | 3616.69 | 1266.3 | 1335.9 | 2536 | 2354.7 | 471.1 | 3106.35 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-18 | 0 | 1511 | 9709.04 | 3122.12 | 12513.23 | 13515 | 636.1 | 1688.84 | 0 | 2230 | 5350 | 3998.81 | 3442.5 | 451.5 | 3351 | 2744.6 | 1055.7 | 1372.65 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-19 | 0 | 1495 | 9675.82 | 4305.42 | 11627 | 13026 | 3030.3 | 1823.13 | 154.62 | 2110 | 4127 | 3621.19 | 2736.1 | 786.7 | 3740 | 4561.9 | 1211.6 | 1288.34 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-20 | 0 | 1512 | 3120.94 | 2238.5 | 11143.32 | 12746 | 1914.7 | 1564.77 | 1441.63 | 2230 | 4803 | 2842.87 | 2701.5 | 1372.1 | 3853 | 2435.3 | 1216 | 4028.54 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-21 | 0 | 1426 | 3352.55 | 2783 | 12963.3 | 12067 | 3488.1 | 1613.87 | 2158.5 | 2220 | 4408 | 3017.19 | 3015.4 | 1355.8 | 3404 | 2341.1 | 1109.1 | 3324.67 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-22 | 0 | 1504 | 5599.19 | 3927.56 | 11269.48 | 13924 | 4933.7 | 376.3 | 2647 | 3357 | 5416 | 3242.78 | 3403.1 | 1406.5 | 3895 | 2984.7 | 1094.6 | 4055.88 | 0
Jun | 2018 | 2018-06-23 | 0 | 1512 | 3196.23 | 1950.5 | 11245.03 | 11573 | 4232.6 | 1777.88 | 2417.87 | 2420 | 4217 | 2798.31 | 2685.4 | 1267 | 3480 | 2289.8 | 1096.6 | 2369.85 | 260
Jun | 2018 | 2018-06-24 | 0 | 1488 | 4782.92 | 973.06 | 12194.87 | 14049 | 4885.7 | 1624.74 | 2503.13 | 2640 | 4142 | 2798.31 | 2223.7 | 831.3 | 3692 | 2252 | 1099.7 | 1955.8 | 999.3
Jun | 2018 | 2018-06-25 | 0 | 988 | 5651.61 | 1801.56 | 11829.76 | 14876 | 5140.2 | 1701.77 | 2384.25 | 4120 | 4371 | 2980 | 2256.5 | 871.4 | 3729 | 2284.4 | 422.7 | 2054.1 | 1002.9
Jun | 2018 | 2018-06-26 | 0 | 1487 | 5702.86 | 2073.63 | 12466.29 | 15288 | 4959.8 | 1152.46 | 2188.25 | 2930 | 4933 | 3521.45 | 1251.1 | 877.3 | 3539 | 2332.5 | 0 | 4214.9 | 1015
Jun | 2018 | 2018-06-27 | 0 | 814 | 6025.88 | 2420.19 | 13657.59 | 14463 | 6001 | 1819.77 | 2640.37 | 2230 | 2952 | 4714.44 | 0 | 857.6 | 4145 | 3549.8 | 0 | 4434.77 | 1019.4
Jun | 2018 | 2018-06-28 | 0 | 1492 | 6017.06 | 112.12 | 13104.96 | 12827 | 5173.2 | 1648.68 | 2260.38 | 2550 | 2171 | 4610.93 | 0 | 1025.1 | 4033 | 4636.1 | 0 | 4344.79 | 1207.5
Jun | 2018 | 2018-06-29 | 0 | 1501 | 5711.82 | 0 | 13081.29 | 12246 | 3675.5 | 1263.59 | 2302.5 | 2820 | 3421 | 4354.84 | 0 | 1083.6 | 3775 | 4692.1 | 0 | 3806.55 | 1122.2
Jun | 2018 | 2018-06-30 | 0 | 1502 | 5826.8 | 0 | 10539.07 | 10582 | 3930.6 | 582.22 | 2564.5 | 2260 | 3704 | 3820.75 | 0 | 1367.6 | 3734 | 3556.4 | 241.9 | 3699.99 | 723

## Hydro
|  |  | 12 | 13 | 22
|  |  | JEBBA | KAINJI | SHIRORO
|  |  | HYDRO | HYDRO | HYDRO
|  |  | HYDRO | HYDRO | HYDRO
|  | Event Date | FGN | FGN | FGN
Apr | 2018 | 2018-04-01 | 9859 | 9020 | 3317
Apr | 2018 | 2018-04-02 | 9482 | 8699 | 3304
Apr | 2018 | 2018-04-03 | 6819 | 8488 | 3278
Apr | 2018 | 2018-04-04 | 5864 | 7339 | 3256
Apr | 2018 | 2018-04-05 | 4707 | 6777 | 3293
Apr | 2018 | 2018-04-06 | 5876 | 7930 | 3380
Apr | 2018 | 2018-04-07 | 5672 | 6453 | 3445
Apr | 2018 | 2018-04-08 | 5429 | 5101 | 3560
Apr | 2018 | 2018-04-09 | 4881 | 5159 | 4404
Apr | 2018 | 2018-04-10 | 4969 | 5205 | 3935
Apr | 2018 | 2018-04-11 | 6333 | 6243 | 4540
Apr | 2018 | 2018-04-12 | 5721 | 7169 | 4263
Apr | 2018 | 2018-04-13 | 5696 | 7499 | 3807
Apr | 2018 | 2018-04-14 | 4203 | 7523 | 4551
Apr | 2018 | 2018-04-15 | 4707 | 6777 | 3293
Apr | 2018 | 2018-04-16 | 6985 | 7723 | 4627
Apr | 2018 | 2018-04-17 | 5700 | 6982 | 5169
Apr | 2018 | 2018-04-18 | 6692 | 7688 | 7294
Apr | 2018 | 2018-04-19 | 5692 | 7500 | 8194
Apr | 2018 | 2018-04-20 | 5155 | 6845 | 5836
Apr | 2018 | 2018-04-21 | 4531 | 6403 | 5610
Apr | 2018 | 2018-04-22 | 5590 | 7040 | 7447
Apr | 2018 | 2018-04-23 | 4850 | 6562 | 6186
Apr | 2018 | 2018-04-24 | 5904 | 7144 | 6649
Apr | 2018 | 2018-04-25 | 4352 | 6980 | 5347
Apr | 2018 | 2018-04-26 | 4427 | 6840 | 5368
Apr | 2018 | 2018-04-27 | 5010 | 6809 | 4356
Apr | 2018 | 2018-04-28 | 5287 | 6884 | 5544
Apr | 2018 | 2018-04-29 | 6062 | 6884 | 6485
Apr | 2018 | 2018-04-30 | 5496 | 5883 | 7325
May | 2018 | 2018-05-01 | 6050 | 6840 | 7501
May | 2018 | 2018-05-02 | 5782 | 5995 | 5594
May | 2018 | 2018-05-03 | 4860 | 4537 | 4916
May | 2018 | 2018-05-04 | 5696 | 5037 | 6220
May | 2018 | 2018-05-05 | 4728 | 4688 | 6180
May | 2018 | 2018-05-06 | 4955 | 4864 | 6501
May | 2018 | 2018-05-07 | 6180 | 5221 | 7155
May | 2018 | 2018-05-08 | 5271 | 5578 | 6964
May | 2018 | 2018-05-09 | 6191 | 5580 | 7993
May | 2018 | 2018-05-10 | 5339 | 5124 | 5696
May | 2018 | 2018-05-11 | 5758 | 5548 | 8929
May | 2018 | 2018-05-12 | 5664 | 4862 | 7305
May | 2018 | 2018-05-13 | 5310 | 4572 | 7989
May | 2018 | 2018-05-14 | 6046 | 4922 | 9636
May | 2018 | 2018-05-15 | 5490 | 5920 | 7623
May | 2018 | 2018-05-16 | 5728 | 6396 | 10734
May | 2018 | 2018-05-17 | 4843 | 5697 | 7538
May | 2018 | 2018-05-18 | 4696 | 5387 | 6879
May | 2018 | 2018-05-19 | 5707 | 6228 | 6717
May | 2018 | 2018-05-20 | 5797 | 5836 | 7368
May | 2018 | 2018-05-21 | 5608 | 5217 | 9382
May | 2018 | 2018-05-22 | 5100 | 4739 | 9421
May | 2018 | 2018-05-23 | 5130 | 5089 | 9367
May | 2018 | 2018-05-24 | 4965 | 4896 | 10152
May | 2018 | 2018-05-25 | 4077 | 4412 | 7135
May | 2018 | 2018-05-26 | 4403 | 5008 | 6641
May | 2018 | 2018-05-27 | 5151 | 4715 | 8093
May | 2018 | 2018-05-28 | 4878 | 5065 | 9921
May | 2018 | 2018-05-29 | 4607 | 5011 | 9316
May | 2018 | 2018-05-30 | 4760 | 5124 | 10924
May | 2018 | 2018-05-31 | 5209 | 4896 | 11409
Jun | 2018 | 2018-06-01 | 5042 | 5120 | 12056
Jun | 2018 | 2018-06-02 | 3860 | 4764 | 9527
Jun | 2018 | 2018-06-03 | 3714 | 3930 | 9673
Jun | 2018 | 2018-06-04 | 4183 | 4410 | 10815
Jun | 2018 | 2018-06-05 | 4293 | 3344 | 12010
Jun | 2018 | 2018-06-06 | 4376 | 3395 | 7440
Jun | 2018 | 2018-06-07 | 4308 | 3611 | 5834
Jun | 2018 | 2018-06-08 | 3627 | 3342 | 4392
Jun | 2018 | 2018-06-09 | 3970 | 3653 | 4574
Jun | 2018 | 2018-06-10 | 3982 | 3894 | 6026
Jun | 2018 | 2018-06-11 | 4053 | 3823 | 6014
Jun | 2018 | 2018-06-12 | 5409 | 4817 | 5979
Jun | 2018 | 2018-06-13 | 5958 | 5068 | 5979
Jun | 2018 | 2018-06-14 | 6128 | 4828 | 5848
Jun | 2018 | 2018-06-15 | 5828 | 5022 | 5967
Jun | 2018 | 2018-06-16 | 5650 | 4899 | 5945
Jun | 2018 | 2018-06-17 | 4833 | 4502 | 5066
Jun | 2018 | 2018-06-18 | 5350 | 4628 | 5349
Jun | 2018 | 2018-06-19 | 4127 | 4231 | 5605
Jun | 2018 | 2018-06-20 | 4803 | 4159 | 4567
Jun | 2018 | 2018-06-21 | 4408 | 3834 | 5143
Jun | 2018 | 2018-06-22 | 5416 | 4105 | 5098
Jun | 2018 | 2018-06-23 | 4217 | 3809 | 3790
Jun | 2018 | 2018-06-24 | 4142 | 3023 | 4025
Jun | 2018 | 2018-06-25 | 4371 | 3793 | 4475
Jun | 2018 | 2018-06-26 | 4933 | 3564 | 4672
Jun | 2018 | 2018-06-27 | 2952 | 3886 | 5162
Jun | 2018 | 2018-06-28 | 2171 | 3707 | 5072
Jun | 2018 | 2018-06-29 | 3421 | 3813 | 5111
Jun | 2018 | 2018-06-30 | 3704 | 3191 | 4497

## Actual Consumption
Energy (MWh)
| Load Participants | 2018-04-01 | 2018-05-01 | June-18 | Q2 total per load
1 | ABUJA | 329128.18 | 305381.23 | 188628.2856 | 823137.6956
2 | BENIN | 224239.15 | 208345.42 | 177557.8388 | 610142.4088
3 | EKO | 294566.01 | 256356.34 | 229628.7851 | 780551.1351
4 | ENUGU | 179707.54 | 188482.42 | 124129.976 | 492319.936
5 | IBADAN | 296365.76 | 291183.55 | 240397.3926 | 827946.7026
6 | IKEJA | 302293 | 287500.44 | 269737.7977 | 859531.2377
7 | JOS | 95458.69 | 98016.72 | 0 | 193475.41
8 | KADUNA | 169446.59 | 178292 | 0 | 347738.59
9 | KANO | 174846.94 | 166086.72 | 136355.5767 | 477289.2367
10 | P/HARCOURT | 158496.33 | 151707.74 | 118648.559 | 428852.629
11 | YOLA | 80376.9 | 70646.7 | 89950.072 | 240973.672
| Q2 Total per Month | 2304925.09 | 2201999.28 | 1575034.2834 | 6081958.6534
* Jos and Kaduna yet to make submisisons for June.

## Prepaid Meters
TOTAL NUMBER OF CONSUMERS WITH PREPAID METERS BY DISCOs AS AT Q2 2018
Disco | PPM as at End Dec 2017 (q4 2017) | PPM as at End March 2018 (q1 2018) | PPM as at End June 2018 (q2 2018) | qtr on qtr growth %
Abuja | 259879 | 260667 | 270918 | 3.9326
Benin | 277368 | 282868 | 282868 | 0
Eko* | 153307 | 158157 | 158157 | 0
Enugu | 116615 | 116623 | 140064 | 20.0998
Ibadan | 228261 | 254261 | 254261 | 0
Ikeja | 137109 | 157797 | 157797 | 0
Jos | 52038 | 54395 | 54395 | 0
Kaduna | 115790 | 138164 | 138165 | 0.00072378
Kano | 62677 | 63037 | 65060 | 3.2092
PH | 56183 | 66507 | 66507 | 0
Yola | 37329 | 37329 | 37329 | 0
Total | 1496556 | 1589805 | 1615066 | 1.5889
qtr on qtr growth % |  | 6.2309 | 1.5889
*Q2 2018 for Eko not available so we have repeated the value for Q1 2018. Will be updated once available

## MYTO Load allocation
MYTO | % load Allocation
ABUJA | 11.5%
BENIN | 9%
EKO | 11%
ENUGU | 9%
IBADAN | 13%
IKEJA | 15%
JOS | 5.5%
KADUNA | 8%
KANO | 8%
PORT HARCOURT | 6.5%
YOLA | 3.5%
100%